《建筑施工工艺》复习题一

- 填空

1．建筑施工中的土石方工程通常包括

（至少写出3项）。

2．土的含水量反映土的干湿度，一般土的含水量在＿＿＿＿＿＿以下称为干土，在＿＿＿之间称为潮湿土，大于＿＿＿＿＿＿称为湿土。

3．土石方工程施工通常需要完成下列准备工作：＿＿＿＿，＿＿＿；有时还需完成以下辅助工作：＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿等。

4、井底降水的作用包括：＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿。

5、土方边坡的坡度以其高H与坡宽B之比表示，即土方边坡坡度＝＿＿＿＿＿＿。

6、钢板桩施工工艺流程是钢板桩矫正，安装围檩支架，钢板桩打设封闭合拢＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿。

7、按桩使用的材料不同可分为木桩、              、               、              、和钢桩等。

8、当孔灌注桩以摩擦力为主时，沉渣允许厚度不得大于＿＿＿＿mm，以端承力为主的桩则不得大于＿＿＿mm。

9、常用的砌筑材料有＿＿＿，＿＿＿，＿＿＿，＿＿＿；砌体施工过程中包括＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿＿＿＿等环节。

10、砖石工程施工规范规定：连续10天平均气温低于5℃或日最低气温低于－3℃时，砖石工程应按＿＿＿施工技术规定进行施工。

11、模板系统由＿＿＿，＿＿＿，＿＿＿三个部分组成。

12、钢筋接头连接方法有：＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿；＿＿＿方法连接质量可靠，成本较低，宜优先使用。

13、混凝土工程施工包括配料，＿＿＿，＿＿＿，＿＿＿，＿＿＿等施工工艺过程。

14、预应力混凝土是在构件或结构承受载荷之前，在其受拉区预先施加一对大小＿＿＿，方向＿＿＿的压应力，使混凝土产生一定的变形，造成一种应力状态。

15、预应力混凝土最常用的两种施加预应力的方法是＿＿＿，＿＿＿。

16、Q235——A代表＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

17、焊接质量检验包括＿＿＿，焊接生产中检验和成品检验三个环节。

18、我国1995年颁布施行的《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045——95）规定，高层建筑是指层数大于或等于＿＿＿＿＿＿＿的居住建筑，以及高度超过＿＿＿m的其它民用建筑。

二、简要叙述土的工程分类及其现场鉴别方法。

三、某建筑物外墙采用毛石基础，其截面尺寸如下图所示。试计算每50m长度基础施工时的土方挖方量。

四、请详细叙述混凝土自然养护的注意事项及冬期施工原理。

五、请自由设计某单层工业厂房的结构吊装方案。

《建筑施工工艺》复习题二

CHPTER 1

1、土的含水量及其可松性？

2、流砂现象的成因？

3、土壁支护方法有哪几种？

4、影响填土压实质量的因素有哪几种？

5、名词解释：最佳含水量？

CHPTER 2

1、钢筋混凝土预制桩的沉桩方法有哪几种？

2、灌注桩按其施工方法可分为哪几类？

3、简析：复打法、反插法的基本原理？

CHPTER 3

1、常用的外脚手架的主要形式有哪几类？

2、常用的内脚手架的主要形式有哪几类？

3、砖砌体的主要砌筑质量要求有哪几个方面？

4、什么叫接槎？接槎有哪几种方式？

5、砖石工程冬期施工常用的方法有哪几种？

CHPTER 4

1、模板系统由哪几个部分组成？

2、钢筋进场时，需对哪些方面进行检查与检验？分别检查哪些细节？

3、钢筋连接方式有哪几种？

4、钢筋代换有哪两种？分别需满足什么要求？注意事项有哪些？

5、混凝土施工配合比换算？

6、大体积混凝土浇筑方案有哪三种？

7、名词解释：混凝土受冻临界强度？

8、防止混凝土早期冻害的措施有哪两类？具体措施分别又是什么？

9、常用的混凝土冬期施工方法有哪些？

CHPTER 5

1、先张法超张拉的张拉程序有哪两种？

2、后张法按其粘结与否可分为哪两类？

3、后张法孔道留设有哪几种方法？

CHPTER 6

1、柱子的吊装有几种绑扎方法？

2、单层工业厂房的结构吊装方法有哪几种？

CHPTER 7

1、保温卷材屋面、不保温卷材屋面由下而上分别由哪些构造层组成？

2、屋面按其防水材料不同，常用的有哪三大类？

3、地下工程的防水方案有哪几种？

CHPTER 8

1、什么是焊接残预应力和残余变形？产生的主要原因是什么？如何控制？