电气工程识图与施工工艺复习题一

一 填空

1、电路一般由                 、                、                 、

等四部分组成。

2、 在低压配电系统的接地形式中，TN系统又可分为                    、

、                         等系统

3、低压配电系统配电方式有         、              、             三种。

4、 固定式配电柜的型号有          、               、              等。

5、 常见的干式变压器有            、               、                。

6、 KB0系列控制与保护开关电器的产品型号有基本型KB0、电动机可逆型控制器               、双电源自动转换开关             、电动机Y-△减压启动器              、动力终端箱                等。

7、 雷电波侵入可由线路上遭受                    或发生

所引起的 。

8、 通常探测区域是按独立房间划分的，一个探测区域的面积不宜超过

平方米。

9、 探测器与空调送风口边的水平距离不应小于       米，并应接近回风口安装。

10、 报警区域内的每个防区应至少设置一个手动报警按钮，从一个防火分区的任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的步行距离，不宜大于         米。

11、 电话系统的常用电缆型号有           、             、常用电话线型号有              、                 两种。

12、 常用的光纤连接器是                      、                 。

13、 综合布线系统一般分为              、              、           、

、                、                等6个子系统。

14、 在综合布线系统中，铜缆的配线架连接方式有两种，分别是

和                  。

15、 在走廊、门厅及公共场所的背景音乐、业务广播，宜用            W的扬声器。

二  问答题

1、在三相交流电路中，当负载不对称时，是否需要零线？如果发生一相电源线和零线断线，另外两个单相负载呈现什么电压？可能发生什么问题？

2、室内配线应遵循的基本原则有哪些？

3、高压开关柜的安装有什么要求？

4、简述雷电的形成过程和危害形式有哪些？

5、火灾探测器有哪几种类型？

6、综合布线系统的特点是什么？

三  计算题

某部分照明工程，从8轴线算起，层高层4米，吊顶高3.2米，PVC15管和吊顶内暗敷，穿BV-1.5导线；晶片组合吸顶灯一套，双方筒乳白壁灯两套，高2米；开关和插座安装高度1.2米。（要求计算照明工程的工程量、立项写出计算公式）

电气工程识图与施工工艺复习题二

- 填空题

- 一个完整的项目代号包括高层代号、       、        和端正代号。

- 电力电电缆按绝缘类型和结构可以分为                、

和橡皮绝缘电力电缆。

- 电缆敷设方式比较多，主要有直接埋地敷设、          、               电缆管道内敷设、              、桥架上敷设等。

- 吊扇安装前，应对预埋的挂钩进行检查，吊扇挂钩应安装牢固，挂钩的直径不应小于              的直径，且不得小于     mm。

- 建筑物的防雷装置一般由接闪器、      和接地装置三部分组成，其作用原理是                                  。

- 电话机插座安装无论接线板式、插口式等，不分明、暗，其工程式量一律按     计算。

- 同一场所的三线插座，其接线的       必须一致。

- 在三相电力系统中，作为供电电源的发动机和变压器的中性点有三种运行方式：一是中性点不接地，二是中性点经     接地，三是中性点直接接地。

- 预算定额基价是指预算定额中确定消耗在工程基本构造要素上的人工、材料和        消耗量。

10、一般纸盆扬声器装于室内应该带有助声木箱，安装高度一般在办公室内距离地面2.5m左右，或距顶棚       左右。

二、单项选择题

- 项目代号的核心部分是（   ）

A．高层代号段   B、位置代号段   C、种类代号段  D、端子代号段

- 只有一台变压器的变电所，其变压器的容量一般不大于（  ）

A、2250kVA    B、2050kVA      C、250kVA     D、1250kVA

- 对管内敷设的绝缘导线，其额定电压不应低于（  ）

A、500V  B、300V   C、200V  D、100V

- 火灾探测器宜水平安装，如必须倾斜安装时，其安装倾斜角不应大于（   ）

A、25度     B、45度     C、30度      D、60度

- 天线放大器较适宜安装在天线杆上，距天线（  ）

A、1-2m   B、2-3m    C、  1.5-2m   D、2.5-3m

三、判断题

- 我国电缆产品的型号系采用汉语拼音字母组成，有外护层时则在字母后加上三个阿拉伯数字。（     ）

- 系统或设备中任何较高层次项目的代号，称为高层次代号。（     ）

- 电力负荷应根据其重要性和中断供电在政治上、经济上所造成的损失或影响程度分为五级。（    ）

- 需要进行干燥的变压器，都是因为绝缘油不合格。所以在进行忒部干燥的同时，要进行绝缘油的处理。（    ）

- 暗配管的关键是保证埋入建筑物、构筑物内的电线保护管，与建筑物、构筑物的表面距离不应该小于3mm。（     ）

- 简答题

1、阅读建筑电气工程图的一般程序是什么？

2、插座的安装高度应符合设计的规定，当设计无规定时应符合什么样的要求？

3常见火灾探测器有哪些类型？

4、简述建设工程总造价的构成。