质量事故分析与工程安全复习题

1.简述建筑工程质量管理的发展阶段

2.现阶段我国工程质量管理的法规有哪些？

3.什么是ISO 9000标准？

4.简述我国GB/T 19000族国家标准及主要内容。

5.八项质量管理原则及内容是什么？

6.工程项目质量包括哪些方面？

7.什么是施工项目质量控制？按控制者的不同分为哪三类？

8.什么是工序质量控制，什么是质量控制点？

9.施工单位质量控制有哪些方法和手段？

10.工程项目施工方案包括哪些内容？

11.施工方案如何进行技术经济分析？其中定量分析包含哪些指标？

12.混凝土冬期施工有哪些施工方法？

13.人工地基处理方法有哪些？

14.砖墙砌筑时哪些部位不得留设脚手眼？

15.首盘混凝土有哪些操作要求？

16.混凝土强度不足产生的原因有哪些，如何防治？

17.什么是建筑防水，建筑物有哪些部位需要防水，防水做法有哪些？

18.钢结构工程有哪些特点？

19.影响工程质量的主要因素有哪些？

20.建筑工程质量有什么特点？

21.建筑工程施工质量应如何进行控制？

22.建筑工程质量不符合要求时应如何处理？

23.什么是工程项目的交接？包括哪些内容？

24.正常使用条件下建设工程的最低保修期限有哪些规定？

25.建筑工程质量事故有哪些特点？

26.如何区分工程质量事故中的质量问题、一般事故和重大事故？

27.质量事故处理可采用的方案有哪几类？它们在何种情况下采用？

28.常见的质量事故原因有哪几类？

29.质量事故处理后如何进行鉴定与验收？

30.建设工程安全管理的基本概念包括哪些内容？

31.简述建设工程安全生产管理的特点。

32.简述建设工程安全生产管理的原则。

33.施工安全生产的特点是什么？

34.安全技术措施的编制有哪些内容？

35.简述安全技术交底的基本要求和交底主要内容。

36.施工现场常用几种安全教育形式有哪些？

37.安全检查有哪些形式？

38.安全检查有哪些主要内容？

39.塔式起重机现场布置有哪些要求？

40.土方开挖安全措施有哪些内容？

41.脚手架安全施工措施有哪些内容？

42.混凝土现场作业安全技术有哪些内容？

43.什么是高处作业？一般分哪几类？

44.进行交叉作业应遵守哪些安全规定？

45.施工机械设备的安装与验收有哪些规定？

46.龙门架、井字架有哪些安全防护装置？

47.现场临时用电施工组织设计应包括哪些内容？

48.施工现场漏电保护系统应如何设置？

49.电器防火管理的具体内容？

50.冬季防火的具体要求？

51.简述施工现场的灭火方法及施工现场灭火器材的配备。

52.简述施工现场文明施工的主要内容。