电器学复习题

1.电器中有哪些热源？它们各有何特点？

2.散热方式有几种？它们各有何特点？

3.发热过程和冷却过程的发热时间常数是否相同？为什么？

4.如果短时工作制的通电时间接近于4倍发热时间常数，还允许过载吗？

5.同截面积的圆导体和矩形导体，其载流量谁大？

6.交变电流下的电动力有何特点？

7.三相短路时，各相导线所受电动力是否相同？

8.电弧对电器是否仅有弊而无益？

9.触头有哪几个基本参数？

10.何谓电离和消电离？它们各有哪几种形式？

11.电弧的本质是什么？电弧电压和电场是怎样分布的？

12.何谓近阴极效应？它对熄灭哪一种电弧更有意义？

13.何谓熔焊？它有几种形式？

14.何谓冷焊？怎样防止发生冷焊？

15.试述导电膏的工作机理。

16.何谓磁性材料？它有何特点？

17.何谓软磁材料和硬磁材料？它们各有何特点？常用的软磁材料有哪些？

18.试述磁路的特点及其基本定律。

19.磁路计算的复杂性表现在哪里？

20.衔铁被吸合以后还有漏磁通吗？

21.计算电磁吸力的能量公式在磁路已饱和时是否适用？麦克斯韦公式在气隙较大时是否适用？

22.电磁机构的衔铁完全吸合后，电磁机构是否还要从电源吸取能量？

23.单相电磁机构为什么需要分磁环？分磁环是否可用磁性材料制造？

24.在其他参数不变的条件下，增减并励线圈的匝数，对直流电磁机构和交流电磁机构各有何影响？

25.在直流电磁机构的铁心柱上套上一个铜套管，对它的动态特性有何影响？若给交流电磁机构的铁心柱套上一个铜套，又将如何？

26.电磁机构的相似应当满足哪些条件？为什么无法达到绝对相似？

27.试述低压电器的主要特点和分类。

28.试述控制继电器的种类及其用途。

29.试述双金属片式热继电器的工作原理，对它的要求以及它的选用和故障分析。

30.对低压接触器有何技术要求？怎样提高其寿命？

31.接触器常用灭弧装置有几种？它们有何特点？

32.试分析常用的电动机起动器的工作原理。

33.配电电器包含哪些电器？它们在配电系统中起什么作用？

34.熔断器有哪些主要技术参数？

35.何谓熔化系数？它对保护特性有何影响？

36.试分析“冶金效应”的原理，熔断器应用此效应主要是为了解决什么问题？

37.低压断路器有哪些基本组成部分？它可以装设哪些脱扣器？

38.断路器有哪些主要技术参数？为什么通断能力试验要严格按照规定的程序进行？

39.断路器应怎样正确选择和使用？

40.试根据电流动作型漏电保护断路器的线路叙述其工作原理。

41.漏电保护器应如何选用？

42.对高压电器有哪些主要技术要求？它们有哪些主要技术参数？

43.试述少油断路器灭弧室的种类和每种灭弧室的特点。

44.试述真空灭弧室及真空断路器的主要特点。

45.对断路器的操作机构有哪些要求？共分几类？每一类有何特点？

46.为什么隔离开关一般应当不带负荷操作？

47.接地开关有几路使用方式？

48.负荷开关有何用途？它在什么条件下可以代替断路器？

49.熔断器为什么一般只能作短路保护而不能作轻过载保护？

50.何谓截流作用和截流过电压？

51.万能式熔断器有何特点？

52.阀式避雷器有何特点？采用磁吹有何意义？

53.何谓比差和角差？怎样计算比差和角差？

54.何谓成套电器和组合电器？

55.成套电器的五种防误功能包含哪些内容？

56.手车有几个位置？对手车的移动应采取哪些联锁措施？